Допустимые

эксплуатационные

нагрузки

Покрытия

Расчетные данные

Общие

положения

Х

Опросный лист №

Изготовитель

Проект

Описание места установки

Наружный диаметр примыкающего трубопровода, мм

Толщина стенки примыкающего трубопровода, мм

Материал примыкающего трубопровода

Рабочее давление

Климатическое исполнение (нужное отметить)

"У"	от -40С до +70С

"ХЛ"	от -60С до +70С

Примечание. Исполнение "СП" указывается только в случае, когда температура превышает значение +70С

Транспортируемая среда

"СП"	от	С до	С

Место установки	надземно	подземно

Срок службы

Разделка сварных кромок концевых патрубков

35 лет

СТО Газпром 2-2.2-136-2007

Количество, шт.

Наружное покрытие (нужное отметить)

Внутреннее покрытие (нужное отметить)

полиуретановое PROTEGOL UR-Coating 32-60 или UR-Coating 32-55Н, толщиной не менее 2000 мкм (для подземной установки)

система защитного покрытия "БАЗАЛИТ-М", толщиной 500 мкм (для надземной установки)

без наружного покрытия (наносится консервационный состав)

эпоксидное, толщиной не менее 50 мкм

без внутреннего покрытия (наносится консервационный состав)

Классификация вставки (муфты) электроизолирующей по допустимым механическим нагрузкам

(в соответствии с п.6.3.1 и п.6.3.2 Временных технических требований ОАО "Газпром"

к вставкам (муфтам) электроизолирующим, утв. 28.04.2010г.)

Категория	А	- для	вставок (муфт) электроизолирующих,     выдерживающих повышенные механические нагрузки.

Категория	Б	-	для	вставок	(муфт) электроизолирующих      выдерживающих ограниченные механические нагрузки.

Примечание.	Допускается	применение	вставок (муфт) электроизолирующих категории А взамен вставок категории Б

Данные отправителя

опросного листа

Дополнительно

(в стоимость муфты не входит)

Виды испытаний

Неразрушающий контроль сварных соединений

трубопроводов

Испытание внутренним гидравлическим давлением на прочность (гидростатическое испытание)

Проверка электрического сопротивления

Испытание на электрическую прочность

Испытание внутренним пневматическим давлением

Проверка толщины и диэлектрической сплошности защитного покрытия

Дополнительные виды испытаний (указать при необходимости)

100%

давлением, равным 1,5 рабочего давления в течение 120 мин. (100%)

при напряжении 1000 В постоянного тока

на сухом воздухе электрическое сопротивление не менее 5 МОм (100%)

напряжением 5 кВ переменного тока в течение 1 мин. (100%)

давлением, равным 0,6±0,2 МПа в течение 30 мин. (100%)

100%

Искроразрядник HGS100 Ex (ГСР100 Ex)

Устройство молниезащиты (нужное отметить)

УМК-2Р-Г10В2х6

УМК-2Р-0

не требуется

Контрольно-измерительный пункт (нужное отметить)

КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-ХХХ*-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 в комплекте с двумя электродами сравнения

КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-ХХХ*-Сх22-БСЗ(Р)1/25-ЭС2

в комплекте с двумя электродами сравнения и модулем контроля искроразрядника (МКИ)

Контрольно-измерительный пункт с дистанционной передачей данных

(заполняется дополнительный опросный лист)

не требуется

* ХХХ - цвет крышки клеммного терминала КИП (в соответствии с п.5.1.1.7 Временных технических требований ОАО "Газпром" к контрольно-измери-тельным пунктам для электрохимической защиты трубопроводов, утв. 21.03.2013г.)

(нужное отметить)

"Жлт"

"Крс"

"Син"

"Зел"

желтый - для магистральных трубопроводов

красный - для газораспределительных

синий - для трубопроводов объектов добычи

зеленый - для трубопроводов подземного хранения газа

Название организации

Контактное лицо

Контактный телефон/факс

Дата заполнения